| การรักษาสภาพตัวอย่าง | ปริมาตรตัวอย่าง | ภาชนะบรรจุ | สภาพของตัวอย่าง (จนท.รับตัวอย่าง) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( แช่เย็น | ขนาด..................... ลิตร จำนวน............................ ขวด | .................................. | ............................................................................ |
| ( เติม H2SO4 | ขนาด..................... ลิตร จำนวน............................ ขวด | .................................. | ............................................................................ |
| ( อื่นๆ..........................................................................ขนาด..................... ลิตร จำนวน.........................ขวด | ............................................................................ |
| ( ขวดเก็บตัวอย่างแบคทีเรีย จำนวน............................................................. ขวด |  |
| พารามิเตอร์ทดสอบพื้นฐาน/ทั่วไป | หน่วย |  | วิธีทดสอบ | พารามิเตอร์ทดสอบโลหะหนัก |  |  | หน่วย |
| พารามิเตอร์ทดสอบพื้นฐาน/ทั่วไป | ราคา/ ตัวอย่าง | จำนวน ตัวอย่าง | วิธีทดสอบ | พารามิเตอร์พื้นฐานทั่วไป | ราคา/ ตัวอย่าง | จำนวน ตัวอย่าง | วิธีทดสอบ |
| ( สี (Color) | 300 |  | Pt-Co Visual Comparison | ( ฟอสฟอรัสรวม (Total-P) ,mg/L | 500 |  | Ascorbic Acid Method |
| ( pH | 50 |  | pH meter | ( ออร์โธฟอสฟอรัส (Ortho-P) ,mg/L | 250 |  | Ascorbic Acid Method |
| ( ความขุ่น (turbidity), NTU | 150 |  | Turbidimeter | ( คลอไรด์ (Chloride) ,mg/L | 200 |  | Std.method |
| ( ของแข็งรวม (Total Solids), mg/L | 150 |  | Dried at 103 – 105 ˚C | ( Residual Chlorine ,mg/L | 300 |  | Iodometric Method |
| ( ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids,SS), mg/L | 150 |  | Dried at 103 – 105 ˚C | ( Free Chlorine ,mg/L | 300 |  | Std.method |
| ( สารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) , mg/L | 150 |  | Titration Method | ( ตะกอนหนัก (Settleable Solids), mg/L | 150 |  | Imhoff cone |
| ( สภาพความเป็นกรด (Acidity) ,mg/L | 200 |  | Titration Method | พารามิเตอร์ทดสอบทางชีวภาพ | ราคา/ตัวอย่าง | จำนวนตัวอยาง | วิธีทดสอบ |
| ( สภาพด่างไบคาร์บอเนต (Bicarbonate alkalinity), mg/L | 200 |  | Titration Method | ( โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) MPN/100 mL | 350 |  | MPN Technique |
| ( สภาพด่างคาร์บอเนต (Carbonate alkalinity), mg/L | 200 |  | Titration Method | ( ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) MPN/100 mL | 350 |  | MPN Technique |
| ( ดีโอ (Dissolved Oxygen) ,mg/L | 100 |  | Azide modification | ( Aerobic plate count CFU/mL | 1,000 |  | plate count Technique |
| ( บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), mg/L | 400 |  | Azide modification | ( Biochemical test | 1,000 |  |  |
| ( ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ,mg/L | 400 |  | Close reflux | ( จัดจำแนกสาหร่ายและแพลงก์ตอน | 1,000 |  |  |
| ( Total Organic Carbon (TOC) ,mg/L | 300 |  | Std.method | ( การนับจำนวนสาหร่ายและแพลงก์ตอน | 1,000 |  |  |
| ( นํ้ามันและไขมัน (Oil and Grease) ,mg/L | 500 |  | Soxhlet Extraction |  |  |  |  |
| ( Ammonium | 300 |  | Titration Method |  |  |
| ( แอมโมเนียไนโตรเจน(NH3-N,mg/L) | 400 |  | Micro Kjeldahl Method |  |  |
| ( เจดาลไนโตรเจน(TKN,mg/L) | 600 |  | Kjeldahl Method |  |  |
| ( ออร์แกนิกไนโตรเจน (Organic-N) ,mg/L | 1,000 |  | Std.method |  |  |
| ( ความกระด้าง (Hardness) ,mg/L | 200 |  | EDTA Titrimetric |  |  |
| ( ความกระด้างแคลเซียม ,mg/L | 200 |  | EDTA Titrimetric |  |  |
| ( ความกระด้างแมกนีเซียม ,mg/L | 200 |  | EDTA Titrimetric |  |  |
| ( ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ,mg/L | 300 |  | Iodometric Method |  |  |

# Text boxes

เลขที่ใบคำร้อง……………………………….....................

แบบฟอร์มรับ/ส่งตัวอย่างนํ้า ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 ม. 2 ต. แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3409

หน่วยงาน/ผู้ขอรับบริการ (Name)..........................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์ : …………………………………………………………………………………….………………………………… โทรสาร : ………………………………………………………………………………………………….....…………….……………

ออกใบเสร็จในนาม..................................................................................................................................................................................................................................................

ประเภทตัวอย่าง  ( แหล่งนํ้าผิวดิน	( นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งอุตสาหกรรม 	( นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งชุมชน   ( นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งจากฟาร์มปศุสตว์

( นํ้าใต้ดิน/บาดาล     ( นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งจากระบบบําบัด	( นํ้าอุปโภค/บริโภค    ( อื่นๆ)...................................................................................

วันที่เก็บตัวอย่าง...........................................เวลา.................................น. รหัสจุดเก็บ/ชื่อแหล่งน้ำ................................................................................................

จุด/สถานที่เก็บตัวอย่าง..................................................  หมู่ที่...............ตำบล................................อำเภอ....................................จังหวัด......................................

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (เฉพาะเจ้าหน้าที่).................................................................................................................................................................................

การรักษาสภาพตัวอย่าง

ลงชื่อ........................................ผู้เก็บตัวอย่าง	    ลงชื่อ........................................ผู้ส่งอย่าง	ลงชื่อ.............................................ผู้รับตัวอย่าง

(...................................)                                       (.....................................)                                         (...................................)

วันที่.........................เวลา........................น.    วันที่.........................เวลา........................น.      วันที่.........................เวลา........................น.

( ต้องการผลการทดสอบตามปกติ           ( ต้องการรับภาชนะบรรจุตัวอย่างคืน

วันที่รับผลการวิเคราะห์..........................................................(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

( ต้องการผลการทดสอบและข้อมูลอื่นๆ เพิ่ม(ระบุ)...............................................

รวมค่าใช้จ่าย..........................................................................บาท

ลงชื่อผู้ตรวจสอบค่าใช้จ่าย..........................................

(......................................)

.........../.............../............